01.12.2021 – 6

Информация на сайт

Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка объектов торговли расположенных на территории района в сфере пожарной безопасности.

Так, например, установлено, что не обеспечено размещение огнетушителей на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальной подставке из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (подсобное помещение); допущено размещение посторонних предметов на путях эвакуации (эвакуационный выход из прачечной); информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

По выявленным нарушениям в отношении 3 объектов торговли вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.