06.05.2022

Информация на сайт

Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об обеспечении пожарной безопасности на территории Подпорожского района Ленинградской области. В ходе проверки установлено что ул.Труда п.Важины Подпорожского района Ленинградской области не обеспечена нормативно требуемым противопожарным водоснабжением, в частности не обеспечена требуемым запасом воды для целей пожаротушения, не обустроены источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов.

В результате сложившейся ситуации нарушаются права граждан на сохранение жизни, здоровья и имущества населения.

По выявленным нарушениям в Подпорожский городской суд направлено административное исковое заявление об обязании АМО «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» обеспечить ул.Труда п.Важины Подпорожского района Ленинградской области требуемым запасом воды для целей пожаротушения, путем обустройства источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Административное исковое заявление находится на рассмотрении.