09.06.2023

Подпорожской городской прокуратурой в рамках проведения летней оздоровительной компании 2023 года с привлечением сотрудников ОНД Подпорожского района Ленинградской области проведена проверка соблюдения норм пожарной безопасности в МБОУ «Важинский образовательный центр» по адресу: Ленинградская область Подпорожский район п.Важины ул.Школьная д.13, в котором расположен детский оздоровительно – образовательный лагерь «Солнышко».

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения правил противопожарного режима: так, например, в помещениях столовой у дверей эвакуационного выхода размещены столы, препятствующие свободному проходу; не обеспечена укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода пожарным стволом (в пожарном шкафу на 1 этаже); не обеспечено надежное закрепление ковров, ковровых дорожек, укладываемых на путях эвакуации поверх покрытий полов в эвакуационных проходах и т.д.;

По выявленным нарушениям в отношении должностного лица учреждения вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении предусмотренном ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, находится на рассмотрении.