Прошу опубликовать в рубрике «Результаты проверок»

05.05.2022

Информация на сайт

Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Подпорожская межрайонная больница» (далее – ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ») в сфере охраны здоровья несовершеннолетних.

В ходе проверки инфекционного отделения выявлены следующие нарушения СП 2.1.3678-20: санитарно-техническое состояние части помещений медицинского назначения неудовлетворительное, покрытия пола и стен помещений санитарного узла, душевой приемного покоя, коридорах 1-го этажа, буфетной имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибком, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств; уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений промаркирован не в полном объеме в зависимости от назначения помещений и видов работ; используемая в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях мебель частично имеет нарушение целостности покрытия, не устойчивого к воздействию моющих и дезинфицирующих средств; отсутствуют сведения о проведении дезинфекционной обработки  матрацев, подушек, одеял после выписки пациента и т.д.

По выявленным нарушениям в адрес руководителя ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» направлено представление, которое находится на рассмотрении.